关于焦化回收区域照明系统的变更公告
原技术规格书中“防爆LED户外照明灯 功率40W，防爆等级EX d IIC T6 Gb.提供防爆合格证书”和“防爆LED户外泛光灯 功率300W，防爆等级EX d mc IIC T4 Gb”。

变更为：“防爆LED户外照明灯 功率40W，需提供防爆合格证书”和“防爆LED户外泛光灯 功率300W，需提供防爆合格证书”。

其余技术要求不变。
二、后附技术变更规格书。
三、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年6月9日16：00。开标日期变更为2021年6月11日9：30。
    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2021年5月25日

	焦化部回收区域照明技术变更

	序号
	区域
	名称
	数量
	计量单位
	规格

	1
	氨苯区域
	防爆LED户外照明灯
	83
	盏
	第一条变更为：功率40W，需提供防爆合格证书。

	2
	蒸氨脱硫区域
	
	94
	
	

	3
	鼓风油库区域
	
	130
	
	

	4
	回收区域
	防爆LED户外泛光灯
	8
	盏
	第一条变更为：功率300W，需提供防爆合格证书。


