关于炼铁部质量流量计的变更公告

- 原技术规格书中“第2部分质量流量计的技术参数要求中：电源24V 两线制回路供电”。

- 变更为：“电源24V 两线制或四线制回路供电”。

- 其余技术要求不变。

- 二、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年7月23日16：00。开标日期变更为2021年7月27日9：30。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2021年7月8