芜湖新兴铸管有限责任公司
软水站集控中心设备

技

术

规

格

书
编写： 

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.08

一、概况说明

原制氧站和煤气柜主控室均设置在此两处重大危险源区域内部，依据危险化学品安全专项整治三年行动实施细则8.8.3要求，涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内，已建成投用的必须于2020年底前完成整改；积极推广应用机械化、自动化生产设备设施，实现机械化换人、自动化减人，降低高危岗位现场作业人员数量。动控部计划利用现有软水站厂房进行改造规划一处集控中心，对制氧站和煤气柜操作集中控制。

二、功能要求

本次项目主要是新增部分视频监控系统、生产DCS系统改造与新建操作室的信息化及原有系统等集成控制方案。将制氧站、煤气柜区域所属DCS系统迁移至软水站新操作室，并通过大屏画面上墙。实现制氧站、煤气柜区域的生产视频监控整合上墙；需实现重点部位的视频监控覆盖以及实现制氧站及气柜设备的操控。
    [image: image1.png]8000

-+
[E—
g
J E—" o0 RS 1) 0
= =
= S
S S
3 3
+

8000





三、主要设备清单  

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	监控设备

	1
	电视墙拼接屏
	1、屏幕尺寸55寸，LED光源；  
2、分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm；  
3、亮度不低于700cd/m2，重显率试验不低于97%； 
4、显示单元具备3C、CB认证证书；  
5、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）；  
6、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）
7、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 
8、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
9、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书；   
10、液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。
11、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书；  
12、显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）  
13、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
14、液晶显示单元符合GB/T4798.2-1996电工电子产品应用环境条件运输，适用于水路、铁路、公路和航空运输方式（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
16、表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）
17、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
18、液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 
19、液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）  
20、液晶拼接单元拼接后整墙亮度色彩一致性矫正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤500K（须提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）    
21、ESD静电防护测试：液晶拼接单元根据GB/T 17626.2-2006标准 空气放电±8kv 接触放电 ±6Kv（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）
22、电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明）
	24
	台

	2
	支架
	支架,高清线
	24
	套

	3
	高清 管理平台
	1、产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口 
2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作) 
3、设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。  
4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。  
5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置。 
6、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频 
7、投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。  
8、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 
9、产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 
10、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。

11、支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。 
12、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。

13、支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 
14、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理 
15、支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 
16、支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载  
17、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案  
18、要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存  
19、要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路） 
20、要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力
21、单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。
22、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 
23、投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
24、投标产品应支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码
	1
	台

	4
	板卡
	支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割
	4
	块

	5
	板卡
	视频输入接口：HDMI接口 ，HDMI接口自带音频编码格式：H.264/MPEG4编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率
	2
	块

	6
	防爆广角网络摄像机
	1、 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；
2、 支持上报最优的机动车属性抓图 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；
3、 支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情  支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；
4、 支持人车分类报警 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器   
5、 支持H.265编码，实现超低码流传输  内置40米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持1路音频输入和1路音频输出
6、  支持IP68防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 先进的防爆监控设备，
7、 采用防腐蚀不锈钢304，可以支持定制成316L材质 防爆标志:ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
	12
	台

	7
	摄像机支架
	金属支架
	12
	个

	8
	硬盘录像机
	1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器;
2、支持不少于64路IPC接入，总码流不低于640Mbps,最大存储码流不低于640Mbps,最大转发码流不低于640Mbps,最大回放码流不低于128Mbps；
3、可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机；
4、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件；
5、支持TCP/IP信息、端口设置，支PPPoe、DDNS、UPnP、Email、SNMP、组播802.1x、GB28181协议，具有报警中心、主动注册服务功能； 
6、可接入不少于16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大不低于10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；
7、可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志； 
8、可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件；
9、可逐帧倒放录像文件，可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像；
10、支持记录并回放设备断网前一秒的录像，支持即时回放时间从5min到120min可调；
11、可按照事件类型（报警输入、移动侦测、智能侦测）查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放；
12、可对指定时间的录像文件添加不少于8192个标签，单个文件支持不少于256个标签；
13、接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面，支持报警输入输出一键撤防功能；
14、可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小； 
15、支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。
	2
	台

	9
	监控级硬盘
	ST6000VX0023 6TB
	32
	块

	交换设备

	1
	24光8电交换机
	24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，满配光模块。
	3
	台

	2
	核心交换机
	1.采用CLOS架构；交换容量≥48 Tbps，包转发率≥16000 Mpps；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3,提供官网截图；
2.为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤4U，为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备截图；
3.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告；
4.支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告；
5.支持统一用户管理,支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式,支持基于流量和时长计费方式,支持分组分域分时授权方式；
6.支持基于真实业务流对任意业务流随时逐点检测，实时监控网络质量 ，并在任意时间地点检测链路质量，准确检测设备级、链路级、以及网络级丢包，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告；
7.支持整机MAC地址≥1M，支持整机ARP表项≥256K、支持整机ACL表项≥64K，提供第三方权威机构测试报告；
8.支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告；
9.支持 MACsec，提供逐跳设备的数据安全传输，提供 2 级 CPU 保护机制，支持 1K CPU 硬件保护队列，提供官网彩页截图证明；
10.为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能，提供权威第三方测试报告；
11.支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈；
硬件配置要求：
1.配置完整主机，冗余主控引擎、冗余交流电源；
2.配置24千兆光口，24个千兆电接口（所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口）
	1
	台

	3
	千兆光电模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	24
	个

	4
	POE光口交换机
	8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，非网管型POE交换机，最大PoE功率124W,背板带宽48Gbps,包转发率14.9Mbps，端口防雷6KV
	10
	台

	5
	工业交换机
	1 千兆电口>=4口；千兆光口>=2口；整机千兆口>=6口
2 交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.4Mpps 
3 温度范围-40~85℃，防护等级：IP40，要求提供第三方权威机构报告
4 要求所投产品要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV，要求提供第三方权威机构报告
5 设备支持一键重启
6 支持ERPS G.8032（公有以太网多环保护技术）,实现<=20ms的环路切换。要求提供官网截图和权威第三方的测试报告。
7 支持IPv4静态路由
8 支持CPP、NFPP保护协议（提供相应技术说明文档或技术白皮书）
9 支持Web认证功能，支持和802.1X、 ACL同时开启，要求提供官网截图
10 支持虚拟化技术、实现>=8设备的统一管理。要求提供官网功能截图与技术说明文档
11 设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置
12 要求所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书。
13 满足GB16796-2009的相关要求
	10
	台

	线缆及辅材

	1
	网络机柜
	柜体尺寸800*800*2200mm；共配置16台工业交换机；其中柜内配置8台，（其中每台交换机不少于6电口、2光口）(定制)
	1
	面

	2
	防鼠咬光缆
	1、规格：OS1,支持8芯单模1G/S传输不低于10KM，纵包12根直径不低于0.9mm磷化钢丝与纵包皱纹钢带双层防护，防水型凝胶填充，一体型设计；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
2、标准：9/125µm，达到ITU-T G.652B单模光纤标准及MAGIC-LAN系列施工规范；
3、光缆护套：HDPE，防啮齿动物专用护套；
4、纤芯衰耗：典型值 0.35\0.22dB @ 1310\1550nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于10\40KM @ 1310\1550nm；
6、支持直埋式和管道式应用；
7、为保证系统兼容性及美观性，综合布线所有产品同一品牌。
	4500
	米

	3
	防鼠咬光缆
	1、规格：OS1,支持12芯单模1G/S传输不低于10KM，纵包12根直径不低于0.9mm磷化钢丝与纵包皱纹钢带双层防护，防水型凝胶填充，一体型设计；（与综合布线系统要求采用同一品牌）
2、标准：9/125µm，达到ITU-T G.652B单模光纤标准及MAGIC-LAN系列施工规范；
3、光缆护套：HDPE，防啮齿动物专用护套；
4、纤芯衰耗：典型值 0.35\0.22dB @ 1310\1550nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于10\40KM @ 1310\1550nm；
6、支持直埋式和管道式应用；
7、为保证系统兼容性及美观性，综合布线所有产品同一品牌。
	6000
	米

	4
	计算机双绞屏蔽软电缆
	ZR-DJYPVP 2*2*1.5
	2400
	米

	5
	电缆
	ZR-KVVR 2*2.5
	500
	米

	6
	成品网线
	1、规格：20米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准；
2、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，满足国际标准技术要求及LFOC施工规范，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
3、跳线内部7*0.2多芯软线结构，24AWG，保证足够的弯曲寿命；
4、跳线两头具有防脱落弹片装置，可以防止跳线因外力而脱落，以保证针脚充分接触，以免造成不必要的损失；
5、4-8种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；
6、两端采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔；
	24
	根

	7
	成品网线
	1、规格：10米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准；
2、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，满足国际标准技术要求及LFOC施工规范，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；
3、跳线内部7*0.2多芯软线结构，24AWG，保证足够的弯曲寿命；
4、跳线两头具有防脱落弹片装置，可以防止跳线因外力而脱落，以保证针脚充分接触，以免造成不必要的损失；
5、4-8种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；
6、两端采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔
	22
	根

	8
	工控机
	i5-10400处理器、16G内存、 256GSSD+1T硬盘，26.9英寸显示器 2K高清曲面144Hz（背面需带安装孔），标准的键鼠套装
	16
	台

	9
	USB共享器
	二进四出
	12
	个

	10
	打印机
	黑白激光，涵盖功能: 复印 打印 扫描，
最大幅面: A5、A4，A4自动
双面打印+网络打印，接口类型: USB 以太网
	1
	台

	11
	电视墙调试主机
	I5/16G/512GSSD
	1
	台

	12
	机柜
	42U标准网络机柜
	2
	台

	13
	终端盒
	12芯 机架式，满配尾纤，跳纤
	20
	个

	14
	跳线
	ST-SC
	50
	对

	15
	法兰
	ST
	50
	个

	16
	电源线
	2*1.5
	50
	米

	17
	水晶头
	RJ45规范，通体透明，进口聚碳酸酯材质，双层错位线孔设计，50um镀金层设计，自带高韧性防线缆缠绕弹片（与线缆厂家统一品牌）
	2
	盒

	18
	室外专用阻水型六类非屏蔽双绞线
	1、规格：室外双护套型六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：符合国际规范ANSI/TIA/EIA 568C.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版要求及施工规范，要求所用材料满足国际环保要求，性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：CM级别，符合IEC332/1 IEC1034、IEC754；
5、护套：PVC内护套和PE外护套，中间缠绕高密度聚酯带保证纵向阻水，印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准；
6、电气特性：直流电阻≤80 Ohm/km，传播延迟值≤536ns/km，时延值≤30ns/100m。
	10
	轴

	19
	高清线
	15米
	30
	条

	20
	电源插排
	5插位3米
	20
	个

	21
	防爆挠性软管
	500mm尺寸与防爆箱配套
	200
	条

	22
	防爆控制箱
	500*600*250在防爆箱下方配4根出线孔，尺寸配套挠性防爆管
	10
	台

	23
	防爆三通接线盒
	三通尺寸与挠性软管和防爆箱配套
	100
	个

	24
	操作台
	含急停和复位按钮开关，带防护面罩，每开关两触点；一个蜂鸣器，五工位一组,要求如下：
1、 台面采用25mm厚的生态板，表面平整，板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀、耐热性好、硬度大、 耐化学药品性能好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。 表面平滑光洁，易维护清洗。
2、 主框架采用2.0mm厚度的SPCC冷扎钢板，经裁剪、冲压、折弯成型，受外力冲击不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用1.0mm厚度的SPCC冷扎钢板
3、 后屏风采用6063-T5铝合金型材，高度有30mm*60mm、30mm*90mm、30mm*150mmg等规格铝型材灵活搭配调整，铝型材厚度不小于2.0mm，铝合金型材槽宽不小于8mm。后屏风用于承托铝合金显示器支架，铝合金表面根据客户要求有多种颜色供选择。

4、 侧板为生态板材质，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等卓越特性。

5、 主机设备全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板采用滑槽固定承托可左右移动满足下部进线的需要，相应的上线位主机托板设计为多模块式底板，不需要任何固定螺丝，方便拆卸。底柜前后门采用转门式设计，采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，方便日后的管理，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔。
6、 控制台内设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理，做到各个方向的线都能方便的在线槽内方便的捆扎，线槽可以做到布线短捷、隐蔽、合理之要求。
7、 九方向调节20个，支架采用精密铸造的合金铝制造，自身重量轻，强度高，外表面光滑，可承重10公斤的LCD，显示器支架的固定件无需任何工具可以直接拆卸，方便操作人员对显示器的调整。
8、 下柜的前后门与地面有40mm的间距，可达到良好的散热效果，保证设备的散热要求。
9、 抽拉式静音滑轮键盘托盆，采用阻尼缓冲，自动闭合导轨，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用。托盆手枕采用柔性聚氨酯模压成型，表面柔软，使操作更加舒适、方便。
10、 机柜专用，6位PDU专业电源。带有状态指示灯和独立控制开关，插排的插孔应为国标插孔。
用于主进线与标准PDU之间的连接，总电流可承载40A/220V，主要作用是将电流合理分流给各终端PDU，起到中央分配的作用，减少电源干线点数量。
	2
	组


配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
